| 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 技术质量标准及要求 | 限价（元） | 投标单价（元） |  | 备注 |
| 1 | 凤鸣水厂智能水表采购 | DN 20 | 50 | 只 | NB远传无线传输、远程控制、匹配我司智控系统，远程缴费、无费自动断水、全铜机身、防水，电池蓄电6年、水表质保6年。 | 21000 |  |  |  |
| 2 |  | DN 40 | 1 | 只 | NB远传无线传输、远程控制、匹配我司智控系统，远程缴费、无费自动断水、全铜机身、防水、电池蓄电6年、水表质保6年。 | 5500 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  | 26500 |  |  |  |
| 1、采购控制价金额为包干价，包括产品成本、装卸、运输、售后服务、利润、风险、税费等全部费用。 2、采取一次性不可更改的报价方式报价。 3、质量标准：符合国家相应的质量标准； 4、中标人的选取：按合理低价原则，确定中标候选人，报价超过控制价将视为无效报价。 5、结算方式：合同约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人： |  |  | 电话： |  |  |  |  |  |  |