# 雅安市雨城区城乡供水一体化工程项目（望

# 鱼支线）水土保持设施

# 验收鉴定书

项目名称  雅安市雨城区城乡供水一体化工程项目（望鱼支线）	 验收类型              水土保持设施验收	 建设地点            雅安市雨城区望鱼镇	 验收单位        雅安市雨城区水务投资有限公司

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 雅安市雨城区城乡供水一 体化工程项目（望鱼支线） | 行业 类别 | 城市管网 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（或主要投资方） | 雅安市雨城区水务投资有 限公司 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案批准机关、 文号及时间 | 雅安市雨城区水利局，雨水发〔2022〕97 号， 2022 年 8 月 30 日 |  |  |
| 水土保持方案变更批准 机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持设计批准 机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2022 年 7 月至 2023 年 7 月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 四川益瑞优工程设计有限公司 |  |  |
| 水土保持设计单位 | / |  |  |
| 监测单位 | 四川智汇永诚环保科技有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 河南省黄淮建设工程有限公司 |  |  |
| 监理单位 | 四川元丰建设项目管理有限公司 |  |  |
| 验收报告编制单位 | 四川坤鑫隆生态环保科技有限公司 |  |  |

## 二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《四川省〈中华人民共和国 水土保持法〉实施办法》、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17 日 水利部令第 53 号发布）、《水利部关于加强事中事后监 管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的 意见》（水保〔2019〕160 号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项 目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172 号）等有关规 定及要求，雅安市雨城区水务投资有限公司于 2026 年 4 月 23 日在雅安 市雨城区望鱼镇组织召开了雅安市雨城区城乡供水一体化工程项目（望 鱼支线）水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有建设单位雅安市雨 城区水务投资有限公司，水土保持方案编制单位四川益瑞优工程设计有 限公司，施工单位河南省黄淮建设工程有限公司，监理单位四川元丰建 设项目管理有限公司，监测单位四川智汇永诚环保科技有限公司，验收 报告编制单位四川坤鑫隆生态环保科技有限公司等单位的代表及特邀 专家共7 人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会前，项目水土保持监测单位提交了《雅安市雨城区城乡供水 一体化工程项目（望鱼支线）水土保持监测总结报告》，验收报告编制 单位提交了《雅安市雨城区城乡供水一体化工程项目（望鱼支线）水土 保持设施验收报告》，上述技术报告为本次验收提供了技术支撑。 验收会期间，验收组部分成员实地查看了工程建设现场；验收会上， 验收组查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工程建设情况、 验收报告编制单位关于水土保持设施验收综合评估情况的汇报，以及水

土保持监测、监理、施工、水土保持方案编制等单位的补充说明，经质 询、讨论和研究，形成验收意见如下： （一）项目概况 雅安市雨城区城乡供水一体化工程项目（望鱼支线）（以下简称本 项 目）为雅安市雨城区城乡供水一体化工程项目的其中一部分建设内 容，项目位于雅安市雨城区望鱼镇境内，施工区距雅安市约 35.0km ， 沿途有县级公路及林区简易公路相通，交通相对便利。项目供水管线起 点 位 于 东 经 103° 1 ′44.36" ， 北 纬 29°47′46.98" ， 终 点 位 于 东 经 103°0 ′ 54.14" ，北纬 29°45′ 18.02"。 项目属于新建建设类项目，项目包括从已建南郊水厂供水管道 1# 减压池中取水敷设的主干管（DN700）长 2676.887m ，以及沿南侧延伸 至望鱼镇新龙水厂附近的供水分支管（DN600）长 2840.769m ，共计长 5517.656m 。项目供水范围村镇生活流量 0.03m3/s ，旅游度假区流量 0. 11m3/s ，灌溉流量 0.09m3/s ，合计 0.23m3/s 。灌区灌面 0.34 万亩。 项目实际于 2022 年 7 月正式开工建设，2023 年 7 月完工建成，总 工期 13 个月。 项目实际总投资 5386.63 万元，土建投资 2683.26 万元，资金来源 为企业自筹。 （二）水土保持方案批复情况 为贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》，根据《生产建设项目 水土保持方案管理办法》（根据水利部令第 53 号）相关规定，项目建 设单位委托四川益瑞优工程设计有限公司开展了《雅安市雨城区城乡供 水一体化工程项目（望鱼支线）水土保持方案报告书》的编制工作。2022

年 8 月 30 日，取得了雅安市雨城区水利局《关于雅安市雨城区城乡供 水一体化工程项目（望鱼支线）水土保持方案的批复》（雨水发〔2022〕 97 号）。 1 、本项目水土保持方案批复内容： 水土流失防治责任范围为 9.82hm2 ，其中永久占地 0.09hm2 ，临时 占地 9.73hm2。 项目建设过程中土石方开挖总量 11.87 万 m3（ 自然方，下同），填 方总量 11.87 万 m3（其中表土综合利用 1.32 万 m3），建设期无永久弃 方，不设置永久弃渣场。 本工程水土流失防治标准执行西南紫色土区二级标准，各防治目标 值为：水土流失治理度 94% ，土壤流失控制比 1.0 ，渣土防护率 88%， 表土保护率 87% ，林草植被恢复率 95% ，林草覆盖率 21%。 各分区主要防治措施为： （1）建构筑物区： 工程措施：表土剥离 0.03 万 m3； 临时措施：临时排水沟 100m 、临时沉沙凼2 座、防雨布遮盖 0.03 万 m2。 （2）输水管网及作业带区： 工程措施：表土剥离 0.76 万 m3 ，表土回覆 0.79 万 m3 ，土地整治 4.62hm2 ，复耕 0.08hm2； 植物措施：栽植乔木 2270 株、撒播草籽 4.54hm2； 临时措施：土袋挡墙 2200m 、临时排水沟 3300m 、临时沉沙凼 17 个、防雨布遮盖 1.62 万 m2 、密 目网遮盖 1.35 万 m2。

（3）堆管场区： 工程措施：土地整治 0.58hm2 ，复耕 0.04hm2； 植物措施：撒播草籽 0.54hm2。 （4）施工生产生活区： 工程措施：表土剥离 0.02 万 m3 ，表土回覆 0.02 万 m3 ，土地整治 0. 10hm2 ，复耕 0.02hm2； 植物措施：栽植乔木 40 株、撒播草籽 0.08hm2； 临时措施：临时排水沟 150m 、临时沉沙凼2 个、防雨布遮盖 0.05 万 m2 、密 目网遮盖 0.08 万 m2。 （5）施工道路区： 工程措施：表土剥离 0.51 万 m3 ，表土回覆 0.51 万 m3 ，土地整治 3.61hm2 ，复耕 0.02hm2； 植物措施：栽植乔木 1775 株、撒播草籽 3.59hm2； 临时措施：土袋挡墙 2000m 、临时排水沟 8000m 、临时沉沙凼 40 个、防雨布遮盖 0.25 万 m2 、密 目网遮盖 0.36 万 m2。 （三）水土保持设计情况 2021 年 12 月，建设单位委托黄河勘测规划设计研究院有限公司编 制完成了《雅安市雨城区城乡供水一体化工程项目（望鱼支线）初步设 计报告》； 2021 年 12 月 29 日，取得了雅安市雨城区水利局关于《雅安市雨 城区城乡供水一体化工程项目（望鱼支线）初步设计报告》审查的批复 （雨水发〔2021〕146 号）。 （四）水土保持监理情况

雅安市雨城区水务投资有限公司委托四川元丰建设项目管理有限 公司开展本项目主体监理工作，主体工程施工期间水土保持监理纳入主 体一并监理。通过查阅工程监理规划和监理工作总结报告，工程水土保 持措施共划分为 1 个单位工程，1 分部工程，116 单元工程。根据质量 评定成果，水土保持措施总体合格率 100.00% ，总体质量等级为合格。 （五）水土保持监测情况 建设单位委托四川智汇永诚环保科技有限公司对本项目的水土保 持开展相应的监测工作。2022 年 7 月开始，监测单位组织有关技术人 员，按照监测实施计划，对项目开展水土保持地面监测和现场巡查监测。 水土保持监测主要结论：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防 治责任范围内；水土流失得到有效控制；水土保持工程措施运行正常； 建设期验收范围内项目水土流失治理度达到 99.9%，土壤流失控制比达 到 1.11 ，渣土防护率达到 92.6% ，表土保护率 95.3% ，林草植被恢复率 达到 100% ，林草覆盖率达到 89. 1% ，上述各项指标均达到了经修正后 的西南紫色土区二级防治目标值，实施的各项水土保持措施及时到位并 发挥了有效的水土保持作用，建设过程中三色评价根据生产建设项目三 色评价评分法为“绿色”。 （六）验收报告编制情况和主要结论 受建设单位委托，四川坤鑫隆生态环保科技有限公司开展项目水土 保持设施报告编制工作，验收单位深入工程现场进行了实地调查、查勘， 收集了项目设计、施工、监理、监测工作总结等水土保持相关资料，并 于 2026 年 4 月编制完成本项目水土保持设施验收报告，主要结论如下： 经核定，项目实际发生的水土流失防治责任范围面积为 9.82hm2，

其中永久占地 0.09hm2 ，临时占地 9.73hm2。 根据施工、监理资料及现场调查结果，项目实际土石方开挖总量 ### 11.87 万 m3（ 自然方，下同），填方总量 11.87 万 m3（其中表土综合利 用 1.32 万 m3），建设期无永久弃方，不设置永久弃渣场。 各分区实际主要防治措施为： （1）建构筑物区： 工程措施：表土剥离 0.03 万 m3； 临时措施：临时排水沟 100m 、临时沉沙凼2 座、防雨布遮盖 0.02 万 m2。 （2）输水管网及作业带区： 工程措施：表土剥离 0.76 万 m3 ，表土回覆 0.79 万 m3 ，土地整治 4.62hm2 ，复耕 0.08hm2； 植物措施：栽植乔木 2270 株、撒播草籽 4.54hm2； 临时措施：土袋挡墙 2200m 、临时排水沟 3200m 、临时沉沙凼 17 个、防雨布遮盖 1.62 万 m2 、密 目网遮盖 1.35 万 m2。 （3）堆管场区： 工程措施：土地整治 0.58hm2 ，复耕 0.04hm2； 植物措施：撒播草籽 0.54hm2。 （4）施工生产生活区： 工程措施：表土剥离 0.02 万 m3 ，表土回覆 0.02 万 m3 ，土地整治 0. 10hm2 ，复耕 0.02hm2； 植物措施：栽植乔木 40 株、撒播草籽 0.08hm2； 临时措施：临时排水沟 150m 、临时沉沙凼2 个、防雨布遮盖 0.05

万 m2 、密 目网遮盖 0.08 万 m2。 （5）施工道路区： 工程措施：表土剥离 0.51 万 m3 ，表土回覆 0.51 万 m3 ，土地整治 3.61hm2 ，复耕 0.02hm2； 植物措施：栽植乔木 1775 株、撒播草籽 3.59hm2； 临时措施：土袋挡墙 2000m 、临时排水沟 6800m 、临时沉沙凼 40 个、防雨布遮盖 0.25 万 m2 、密 目网遮盖 0.36 万 m2。 本工程实际水土保持总投资为 201.77 万元，因本项目是农村集中 供水工程项目，符合《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》 （川财综〔2014〕6 号）第十一条第（三）款规定：按照相关规划开展 小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的免征 收水土保持补偿费情形，免征水土保持补偿费。 水土保持设施验收报告主要结论为：建设单位依法编报了水土保持 方案，水土保持法定程序完整；基本按照水土保持方案落实了水土保持 措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设 计、实施符合水土保持有关规范要求；已实施的水土保持设施质量合格， 各水土流失防治指标均达到水土保持方案确定的目标值；水土保持设施 后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 （七）验收结论 验收组认为：雅安市雨城区城乡供水一体化工程项目（望鱼支线） 在建设过程中严格按照水土保持方案及批复文件要求，落实了各项水土 保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水 土保持方案确定的目标值，按相关规定免征水土保持补偿费，建成的水

土保持工程质量总体合格并初步发挥效益，符合水土保持设施验收的条 件，同意该项目水土保持设施验收通过。 （八）后续管护要求 验收组要求建设单位在工程运行期应进一步加强已有水土保持设 施管护，加强项目区林草植被的抚育管理；定期检查排水设施是否完好、 畅通，确保其正常运行和持续发挥效益。